Схема теплоснабжения

муниципального образования городской округ

город Курск

на 2022 - 2040 годы (актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Разработчик: Акционерное общество "Русатом Инфраструктурные решения»

Юр. адрес: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 1

Москва

2026 г.

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения г. Курска на период до 2038 года (Актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Курска на период до 2038 года (Актуализация на 2027 год)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Оглавление

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	5

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа	5

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	11

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	13

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	26

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	26

15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	34

Перечень таблиц

Таблица 1 – Перечень теплоснабжающих организаций, действующих на территории городского округа Курск на момент актуализации схемы теплоснабжения	7

Таблица 2 – Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций	13

Таблица 3 – Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единых теплоснабжающих организаций в г. Курске предлагаемых к утверждению в соответствии с настоящей схемой теплоснабжения г.о. Курск	17

Таблица 4 – Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций	30

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа муниципального образования города Курска

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее –190-ФЗ).

В соответствии со п. 28 ст. 2 190-ФЗ 2…Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Единая теплоснабжающая организация в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек определяется главой местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением.

В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в «Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии городского округа Курск осуществляется в границах 3-ех территориальных округов, входящих в состав городского округа. Перечень территориальных округов с централизованным теплоснабжением и указанием теплоснабжающей организации, оказывающей на территории населенного пункта услугу централизованного теплоснабжения на правах собственника, арендатора или иного другого законного основания, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень теплоснабжающих организаций, действующих на территории городского округа Курск на момент актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |  | № ЕТО | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | техническое обслуживание | собственник | техническое обслуживание |  |  |
| ЕТО -001 (филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курская ТЭЦ-1 | г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | 1 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |
| 2 | Курская ТЭЦ-4 | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | 1 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |
| 3 | Курская ТЭЦ СЗР | г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | 1 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |
| 4 | Котельная ООО «ТГК» | Ул. 2-ая Рабочая | ООО «ТГК» | ООО «ТГК» | МУП «Гортеплосеть» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | 1 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |
| 5 | Котельная "113 кв." | ул. ВЧК | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | 1 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |
| ЕТО-007 (МУП «Гортеплосеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | ул. Ломоносова, 44 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 7 | Котельная "ЛОК УВД" | урочище "Солянка" | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 8 | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | ул. Экспедиционная, 2 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 9 | Котельная областной больницы, ул. Сумская, 45а | Ул. Сумская, 45а | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 10 | Котельная "Косиново" | п. Косиново | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 11 | Котельная "ул. Пирогова, 14" | ул. Пирогова, 14 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 12 | Котельная "ул. Скорятина, 29" | ул. Скорятина, 29 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 13 | Котельная "Южный пер., 16" | Южный пер., 16 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 14 | Котельная "Моква" | д. 1-я Моква | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 15 | Котельная детской поликлиники №5 | ул. В. Казацкая, 152 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 16 | Котельная школы №9 | ул. В. Казацкая, 196 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 17 | Котельная школы №12 | ул. Полевая, 17 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 18 | Котельная "ул. Литовская, 95" | ул. Литовская, 95 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 19 | Котельная интерната №4 | ул. Ильича, 31А | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 20 | Котельная д/сада №7 | пр-т Ленинского комсомола, 66 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 21 | Котельная "ул. Понизовка, 52" | ул. Понизовка, 52 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 22 | Котельная «ул.1-я Кислинская» | Ул. 1-я Кислинская | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| ЕТО-002 (АО «ТЭСК») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Ул. Домостроителей, 18 | АО «ТЭСК» | АО «ТЭСК» | АО «ТЭСК» | АО «ТЭСК» | 2 | АО «ТЭСК» |
| ЕТО -003 (ГУПКО "Курскоблжилкомхоз") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная ГО и ЧС | ул. Тускарная, 33 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 25 | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | ул. Сумская | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 26 | Котельная "СОШ №11" | ул. Антокольского, 1 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 27 | Котельная "СОШ №16" | ул. 2-ая Стрелецкая, 46 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 28 | Котельная "СОШ №37" | ул. Каширцева, 54 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 29 | Котельная Спорткомплекса | ул. Веспремская, 9 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 30 | Котельная "Школа-интернат №3" | ул. Смородиновая | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 31 | Котельная УГИБДД | ул. К. Маркса, 101 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 32 | Котельная "Конноспортивная СОШ" | ул. Магистральная, 42а | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 33 | Котельная ОКПТД | ул. Пушкарная, 2 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 34 | Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | Моква, Парк Солянка, 7 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 35 | Котельная ТКУ-1000 СК «Манеж» | ул. Веспемская, 8 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| ЕТО-004 (ООО "Агропроект") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | пр-т Н. Плевицкой, 23 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 37 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | пр-т Н. Плевицкой, 27 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 38 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | пр-т Н. Плевицкой, 29 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 39 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | пр-т Н. Плевицкой, 35 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 40 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | пр-т Н. Плевицкой, 26А | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 41 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | пр-т Н. Плевицкой, 26В | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 42 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | пр-т Н. Плевицкой, 11 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 43 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | пр-т Н. Плевицкой, 13 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 44 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | пр-т Н. Плевицкой, 15 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 45 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | пр-т Н. Плевицкой, 17 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 46 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | пр-т Н. Плевицкой, 8 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| ЕТО -005 (АО "Курский комбинат хлебопродуктов") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная АО "ККХП" | Магистральный пр., 22Г | АО «ККХП» | АО «ККХП» | АО «ККХП» | АО «ККХП» | 5 | АО «ККХП» |
| ЕТО-006 (ООО «СБМ») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | Пр. Дружбы, 19Г | ООО «СМБ» | ООО «СМБ» | ООО «СМБ» | ООО «СМБ» | 6 | ООО «СМБ» |
| ЕТО-008 Санаторий –профилакторий Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная Санатория «Маяк» | Ул. Парк Солянка, Д. 45 | Курский завод «Маяк» | Курский завод «Маяк» | Курский завод «Маяк» | Курский завод «Маяк» | 8 | Курский завод «Маяк» |

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

В разработанной схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения для присвоения статуса единых теплоснабжающих организаций определен в соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации». Актуализированный Реестр систем теплоснабжения и утвержденных единых теплоснабжающих организаций городского округа Курск в 2022 году включал 19 изолированных систем теплоснабжения.

В соответствии с положениями п 14 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения выполнен сбор, анализ и обобщение исходных данных, предоставленных по запросам теплоснабжающими организациями городского округа Курск. Теплоснабжающие организации городского округа Курск и профильные органы исполнительной власти представили исходные данные по изменениям с момента утверждения действующей схемы теплоснабжения городского округа в части:

- подключения новых объектов - потребителей тепловой энергии (законченных строительством жилых, общественно-бытовых и промышленных зданий);

- изменения состава теплоснабжающих организаций;

- образование новых зон деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;

- вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и изменение границ действующих систем теплоснабжения в связи переключением на источники теплоснабжения нагрузок выведенных из эксплуатации котельных;

- сведений об утрате статуса ЕТО теплоснабжающими организациями по основаниям, приведенным в Правилах организации теплоснабжения.

Выполненные в настоящем разделе уточнения границ и состава систем теплоснабжения не связаны с перераспределением зон деятельности между различными едиными теплоснабжающими организациями и исключают конфликт интересов, поскольку не вызывают никаких изменений показателей финансово-хозяйственной деятельности каждой из утвержденных ЕТО. Анализ данных, представленных теплоснабжающими организациями, показал, что большинство вновь веденных зданий и подключенных к системам теплоснабжения, расположены внутри границ систем теплоснабжения и, таким образом, их подключение не приводит к изменению границ зон деятельности единых теплоснабжающих организаций. Выполнена корректировка границы девяти действующих систем теплоснабжения, а также на основании исходных данных в реестр систем теплоснабжения включены новые системы теплоснабжения в связи с вводом новых источников теплоснабжения.

В 2019 году филиал АО РИР Энерго - «Курская генерация» получила статус Единой теплоснабжающей организации в зоне теплоснабжения Сеймского и Центрального округов города Курска от собственных источников тепла, в зоне теплоснабжения Железнодорожного округа от источника ООО «ТГК» и котельной «113 квартала», от котельных МУП «Гортеплосеть» и ведомственных котельных.

В 2025 году филиал АО РИР Энерго- «Курская генерация» передал в МУП «Гортеплосеть» арендованные котельные и тепловые сети от котельных МУП «Гортеплосеть», соответственно образовалось новая зона Единой теплоснабжающей организации (ЕТО-7) МУП «Гортеплосеть».

В зоне теплоснабжения северной части Центрального округа п. Северный от собственного источника в 2019 году статус Единой теплоснабжающей организации получила компания АО «ТЭСК».

Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование округа | Система теплоснабжения | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеймский | Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | Филиал АО РИР Энерго-«Курская генерация» |
| 2 | Центральный | Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | Филиал АО РИР Энерго-«Курская генерация» |
| 3 | Центральный | Курская ТЭЦ СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | Филиал АО РИР Энерго-«Курская генерация» |
| 4 | Железнодорожный | Котельная "113 кв.", ул. ВЧК | Филиал АО РИР Энерго-«Курская генерация» |
| 5 | Железнодорожный | Котельная ООО "ТГК" | Филиал АО РИР Энерго-«Курская генерация» |
| 6 | Центральный | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | МУП «Гортеплосеть» |
| 7 | Сеймский | Котельная "ЛОК УВД", урочище "Солянка" | МУП «Гортеплосеть» |
| 8 | Сеймский | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | МУП «Гортеплосеть» |
| 9 | Сеймский | Котельная областной больницы, ул. Сумская, 45а | МУП «Гортеплосеть» |
| 10 | Центральный | Котельная "Косиново", п. Косиново | МУП «Гортеплосеть» |
| 11 | Центральный | Котельная "ул. Пирогова, 14" | МУП «Гортеплосеть» |
| 12 | Центральный | Котельная "ул. Скорятина, 29" | МУП «Гортеплосеть» |
| 13 | Центральный | Котельная "Южный пер., 16" | МУП «Гортеплосеть» |
| 14 | Сеймский | Котельная "Моква", д. 1-я Моква | МУП «Гортеплосеть» |
| 15 | Центральный | Котельная детской поликлиники №5, ул. В. Казацкая, 152 | МУП «Гортеплосеть» |
| 16 | Центральный | Котельная школы №9, ул. В. Казацкая, 196 | МУП «Гортеплосеть» |
| 17 | Железнодорожный | Котельная школы №12, ул. Полевая, 17 | МУП «Гортеплосеть» |
| 18 | Сеймский | Котельная "ул. Литовская, 95" | МУП «Гортеплосеть» |
| 19 | Железнодорожный | Котельная интерната №4, ул. Ильича, 31А | МУП «Гортеплосеть» |
| 20 | Сеймский | Котельная д/сада №7, пр-т Ленинского комсомола, 66 | МУП «Гортеплосеть» |
| 21 | Центральный | Котельная "ул. Понизовка, 52" | МУП «Гортеплосеть» |
| 22 | Сеймский | Ул. 1-я Кислинская | МУП «Гортеплосеть» |
| 23 | Центральный п. Северный | ТЭЦ АО "ТЭСК" | АО "ТЭСК" |
| 24 | Центральный | Котельная ГО и ЧС ул. Тускарная, 33 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 25 | Сеймский | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" ул. Сумская | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 26 | Железнодорожный | Котельная "СОШ №11" ул. Антокольского, 1 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 27 | Железнодорожный | Котельная "СОШ №16" ул. 2-ая Стрелецкая, 46 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 28 | Железнодорожный | Котельная "СОШ №37" ул. Каширцева, 54 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 29 | Центральный | Котельная Спорткомплекса ул. Веспремская, 9 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 30 | Центральный | Котельная "Школа-интернат №3" ул. Смородиновая | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 31 | Центральный | Котельная УГИБДД ул. К. Маркса, 101 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 32 | Сеймский | Котельная "Конноспортивная СОШ" ул. Магистральная, 42а | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 33 | Центральный | Котельная ОКПТД ул. Пушкарная, 2 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 34 | Сеймский | Котельная ОБУЗ «ОДКБ», Моква, Парк Солянка, | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз |
| 35 | Центральный | Котельная ТКУ-1000 СК «Манеж» | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз |
| 36 | Центральный | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | ООО "Агропроект" |
| 37 | Центральный | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | ООО "Агропроект" |
| 38 | Центральный | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | ООО "Агропроект" |
| 39 | Центральный | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | ООО "Агропроект" |
| 40 | Центральный | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | ООО "Агропроект" |
| 41 | Центральный | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | ООО "Агропроект" |
| 42 | Центральный | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | ООО "Агропроект" |
| 43 | Центральный | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | ООО "Агропроект" |
| 44 | Центральный | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | ООО "Агропроект" |
| 45 | Центральный | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | ООО "Агропроект" |
| 46 | Центральный | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | ООО "Агропроект" |
| 47 | Сеймский | Котельная АО "ККХП" Магистральный пр., 22Г | АО "Курский комбинат хлебопродуктов" |
| 48 | Центральный | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | ООО "СБМ" |
| 49 | Сеймский | котельная санатория- профилактория Курского завода Маяк, по ул. Парк Солянка, 42 | Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе |

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 ПП - 808 устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации с наибольшим размером собственного капитала.

В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

На момент актуализации схемы теплоснабжения, в целях обеспечения гарантированного предоставления услуг теплоснабжения потребителям, постановлением Администрации муниципального образования городской округ Курск наделены статусом единой теплоснабжающей организации следующие организации:

1. Филиал АО РИР Энерго - «Курская генерация» (ЕТО-1) в зоне действия систем теплоснабжения:

- Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20;

- Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9;

- Курская ТЭЦ-СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59;

- котельной 113 кв., ул. Бутко;

- котельной ООО "ТГК" организации ООО "Теплогенерирующая компания".

2. АО «ТЭСК» (ЕТО-2) в зоне теплоснабжения северной части Центрального округа п. Северный ТЭЦ АО "ТЭСК".

В соответствии с пунктом 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в соответствующей зоне деятельности источника, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Организациями, владеющими в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью, являются:

3. ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" (ЕТО-3) в зонах теплоснабжения источников:

- котельная ГО и ЧС, ул. Тускарная, 33;

- котельная ОГУЗ "ОДКИБ", ул. Сумская;

- котельная СОШ № 11, ул. Антокольского, д. 1;

- котельная СОШ № 16, ул. 2-я Стрелецкая, д. 46;

- котельная СОШ № 37, ул. Каширцева, д. 54;

- котельная Спорткомплекса, ул. Веспремская, д. 9;

- котельная Школа-интернат № 3, ул. Смородиновая;

- котельная УГИБДД, ул. К. Маркса, д. 101;

- котельная Конноспортивная СОШ, ул. Магистральная, д. 42а;

- котельная ОКПТД, ул. Пушкарная, д. 2;

-котельная ОБУЗ «ОДКБ», Моква, Парк Солянка;

-котельная ТКУ-1000 СК «Манеж», ул Веспремская,8.

4. ООО "Агропроект" (ЕТО-4) в зонах теплоснабжения источников:

- котельная пр-т Н. Плевицкой, д. 23;

- котельная пр-т Н. Плевицкой, д. 27;

- котельная пр-т Н. Плевицкой, д. 29;

- котельная пр-т Н. Плевицкой, д. 35;

- котельная ул. Рябиновая, д. 26А;

- котельная ул. Рябиновая, д. 26В;

- котельная пр-т Н. Плевицкой, д. 11;

- котельная пр-т Н. Плевицкой, д. 13;

- котельная пр-т Н. Плевицкой, д. 15;

- котельная пр-т Н. Плевицкой, д. 17;

- котельная пр-т Н. Плевицкой, д. 8;

5. АО "Курский комбинат хлебопродуктов" (ЕТО-5) в зоне теплоснабжения источника:

- котельная АО "ККХП" Магистральный пр., д. 22Г;

6. ООО «СБМ» (ЕТО-6) в зоне теплоснабжения источника:

- котельная «пр-т Дружбы, д. 19Г».

7. МУП «Гортеплосеть» (ЕТО-7) в зоне действия источников:

- котельной, ул. Ломоносова, д.44;

- котельной ЛОК УВД Урочище "Солянка";

-котельная, ул. Экспедиционная, 2

-котельная областной больницы, ул. Сумская, 45а

- котельной пос. Косиново;

- котельной ул. Пирогова, д.14;

- котельной ул. Скорятина, д.29;

- котельной Южный пер., д.16;

- котельной урочище "Солянка" профилакторий "Моква";

- котельной поликлиника №5, ул. Казацкая, д.152;

- котельной "СОШ №9", ул. В. Казацкая, д.196;

- котельной "СОШ №12", ул. Полевая, д.17;

- котельной ул. Литовская, д.95/6;

- котельной Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А;

- котельной д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66;

- котельная ул. Понизовка, 52;

- котельная «ул.1-я Кислинская».

8. Санаторий –профилакторий Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе (ЕТО-8) в зоне теплоснабжения источника:

- котельная санатория- профилактория Курского завода Маяк, по ул. Парк Солянка, д. 42.

Таблица 3 – Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единых теплоснабжающих организаций в г. Курске предлагаемых к утверждению в соответствии с настоящей схемой теплоснабжения г.о. Курск

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности ЕТО | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 (Филиал АО "РИР Энерго" -"Курская генерация") |  |  |  |  |  |  |
| СТ-1 | Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация" (ЕТО-1) | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-1 | Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация", ООО "КВК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация" (ЕТО-1) | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-1 | Курская ТЭЦ СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59" | Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация", ООО "КВК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация" (ЕТО-1) | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-1 | Котельная "113 кв.", ул. ВЧК | Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация" | Тепловые сети | 1 | Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация" (ЕТО-1) | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-1 | Котельная ООО "ТГК" | Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация" | Тепловые сети | 1 | Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация" (ЕТО-1) | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| ЕТО-7 (МУП "Гортеплосеть") |  |  |  |  |  |  |
| СТ-7 | Котельная "ул. Ломоносова, 44 | МУП "Гортеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-7) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-7 | Котельная "ЛОК УВД", урочище "Солянка" | МУП "Гортеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-7) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-7 | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | МУП "Гортеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-7) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-7 | Котельная областной больницы, ул. Сумская, 45а | МУП "Гортеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-7) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-7 | Котельная "Косиново", п. Косиново | МУП "Гортеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-7) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-7 | Котельная "ул. Пирогова, 14" | МУП "Гортеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-7) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-7 | Котельная "ул. Скорятина, 29" | МУП "Гортеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-7) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-7 | Котельная "Южный пер., 16" | МУП "Гортеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-7) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-7 | Котельная "Моква", д. 1-я Моква | МУП "Гортеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-7) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-7 | Котельная детской поликлиники №5, ул. В. Казацкая, 152 | МУП "Гортеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-7) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-7 | Котельная школы №9, ул. В. Казацкая, 196 | МУП "Гортеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-7) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-7 | Котельная школы №12, ул. Полевая, 17 | МУП "Гортеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-7) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-7 | Котельная "ул. Литовская, 95" | МУП "Гортеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-7) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-7 | Котельная интерната №4, ул. Ильича, 31А | МУП "Гортеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-7) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-7 | Котельная д/сада №7, пр-т Ленинского комсомола, 66 | МУП "Гортеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-7) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-7 | Котельная "ул. Понизовка, 52" | МУП "Гортеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-7) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| ЕТО-3 (ГУПКО "Курскоблжилкомхоз") |  |  |  |  |  |  |
| СТ-3 | Котельная ГО и ЧС ул. Тускарная, 33 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" (ЕТО-3) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-3 | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" ул. Сумская | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" (ЕТО-3) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-3 | Котельная "СОШ №11" ул. Антокольского, 1 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" (ЕТО-3) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-3 | Котельная "СОШ №16" ул. 2-ая Стрелецкая, 46 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" (ЕТО-3) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-3 | Котельная "СОШ №37" ул. Каширцева, 54 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" (ЕТО-3) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-3 | Котельная Спорткомплекса ул. Веспремская, 9 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" (ЕТО-3) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-3 | Котельная "Школа-интернат №3" ул. Смородиновая | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" (ЕТО-3) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-3 | Котельная УГИБДД ул. К. Маркса, 101 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" (ЕТО-3) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-3 | Котельная "Конноспортивная СОШ" ул. Магистральная, 42а | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" (ЕТО-3) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-3 | Котельная ОКПТД ул. Пушкарная, 2 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" (ЕТО-3) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-3 | котельная ОБУЗ «ОДКБ», Моква, Парк Солянка; | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" (ЕТО-3) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-3 | котельная ТКУ-1000 СК «Манеж», ул Веспремская,8 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" (ЕТО-3) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| ЕТО-4 (ООО "Агропроект") |  |  |  |  |  |  |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | ООО "Агропроект" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | ООО "Агропроект" (ЕТО-4) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | ООО "Агропроект" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | ООО "Агропроект" (ЕТО-4) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | ООО "Агропроект" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | ООО "Агропроект" (ЕТО-4) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-4 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | ООО "Агропроект" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | ООО "Агропроект" (ЕТО-4) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-4 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | ООО "Агропроект" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | ООО "Агропроект" (ЕТО-4) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | ООО "Агропроект" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | ООО "Агропроект" (ЕТО-4) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | ООО "Агропроект" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | ООО "Агропроект" (ЕТО-4) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | ООО "Агропроект" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | ООО "Агропроект" (ЕТО-4) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | ООО "Агропроект" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | ООО "Агропроект" (ЕТО-4) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| ЕТО-5 (ООО "Курский комбинат хлебопродуктов") |  |  |  |  |  |  |
| СТ-5 | Котельная АО "ККХП" Магистральный пр., 22Г | АО "ККХП" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 5 | АО "ККХП" (ЕТО-5) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| ЕТО-6 (ООО "СБМ") |  |  |  |  |  |  |
| СТ-6 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | ООО «СБМ» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 6 | ООО "СБМ" (ЕТО-6) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| ЕТО-8 ("Курский завод Маяк -филиал АО ННПО им Фрунзе) |  |  |  |  |  |  |
| СТ-8 | котельная санатория- профилактория Курского завода Маяк, по ул. Парк Солянка, 45 | Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 8 | Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе (ЕТО-8) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения заявок, от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, не поступало.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций совпадают с зонами действия эксплуатируемых источников тепла. Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций приведен в таблице 4

Таблица 4 – Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | № зоны деятельности ЕТО | Утвержденная ЕТО | Описание границ зон деятельности ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 (ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация») |  |  |  |  |
| СТ-1 | ТЭЦ-1 | 1 | Филиал АО "РИР Энерго" - "Курская генерация" (ЕТО-1) | Зона действия Курской ТЭЦ-1 на проспект Ленинского Комсомола, 20 АО «РИР Энерго» описывается улицами: пр-кт Ленинского Комсомола, Крюкова, 4-й Просмышленный пер., 7-й Промышленный пер., 2-й Промышленный пер., 1-й Промышленный пер., 3-й Промышленный пер., Ясная, Менделеева, Юности, пр-кт Кулакова, п.Аккумулятор, 1-й Ольховский пер., 2-1 Ольховский пер., Широкая, Гаражная, Энергетиков, 2-я Энергетиков, 4-я Энергетиков, Магистральный пр-зд, Магистральная, Льговский пр-зд, Народная, Обоянская, Харьковская, Белгородская, Парковая, Резиновая, Черняховская, Дружбы, Краснополянский пер., Краснополянская, Харьковская, Элеваторный пер., Тракторная, Серегина, Гагарина, 1-я Ламоновская, Парк Солянка, Энгельса, Комарова, Дейнеки, Заводская, Малышева, Ольшанского, 3-я Песковская, 3-й Шоссейный пер., 2-й Шоссейный пер., Литовская, Сумская, Моковская, Пигорева, Конорева, Еремина, 3-й Моковский пер., Кольцова, Пионеров, Дзержинского, Овечкина, Чумаковская, Дружининская, Белинского, Красной Армии, Щепкина, Советская, Ломоносова, С.Перовской, Асеева, Пирогова, пер. Пирогова, Чехова, 50 лет Октября, Бочарова, Чернышевского, Большевиков, Павлуновского, Звездная, 1-й Суворовский пер., пр-кт Клыкова. |
| СТ-1 | ТЭЦ-4 | 1 | Филиал АО "РИР Энерго" - "Курская генерация" (ЕТО-1) | Зона действия Курской ТЭЦ-4 на ул. Нижняя Набережная, 9 АО «РИР Энерго» описывается улицами: А.Невского,Блинова, пер. Блинова, Ватутина, Володарского, Гайдара, Гоголя, пер.Гоголя, Горького, Гунатовская, Дзержинского, Димитрова, Марата, Добролюбова, Ендовищенская,Золотая, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Кати Зеленко, Кирова, Коммунистическая, Красная площадь, Красной Армии, Красный Октябрь, Л. Толстого, Ленина, Ломакина, Верхняя Луговая, Луначарского, Лысая гора, Малых, Мирная, Мирный пр-зд, Можаевская, Московский пр-зд, Нижняя Набережная, Павлова, Перекальского, Почтовая, 1-я Пушкарная, Радищева, пер.Радищева, С.Разина, Садовая, Семеновская, С.Саровского, Советская, Сонина, Сосновская, С.Перовской, Сторожевая, Урицкого, Уфимцева, Халтурина, Челючскинцев, Ямская, Школьная, 1-я Офицерская. |
| СТ-1 | ТЭЦ-СЗР | 1 |  | Зона действия Курской ТЭЦ- СЗР на ул. 2-я Орловская, 59 АО «РИР Энерго» описывается улицами: Карла Маркса, Ломакина, 1-я Пушкарная, 1-я Офицерская, Ново-Ахтырский пер., Ахтырская, Прогулочная, Кавказская, Институтская, Школьная, пр-кт Победы, пр-зд Светлый, 50 лет Октября, пр-кт Дружбы, Веспремская, Орловская, пр-зд Сергеева, пр-кт Энтузиастов, Косухина, Фатежская, 1-й Суворовский пер., 1-й Аэродромный пер., Аэродромная, 2-й Воротний пер.,Звездная, Бойцов 9 -й Дивизии, Зеленая, Пучковка, Гремяченская, Студенческая, пр-кт Хрущева, Воробьева, Мыльникова, пр-кт Клыкова, пр-кт Н.Плевицкой, Запольная, 2-й Запольный пер., 4-й Трудовой пер., Скорятина, Павлуновского. |
|  |  |  | Филиал АО "РИР Энерго" - "Курская генерация" (ЕТО-1) |  |
| СТ-1 | Котельная АО "ТГК" | 1 | Филиал АО "РИР Энерго" - "Курская генерация" (ЕТО-1) | Зона действия котельной на ул. 3-я Агрегатная, 23а АО «РИР Энерго» описывается улицами: 3-я Агрегатная, 2-я Агрегатная, 3-й Весенний пер., 2-й Весенний пер., Республиканская, Союзная, Аэропортовская, 1-я Щигровская, 2-я Щигровская, 2-я Рабочая, 8 Марта, Чайковского, Социалистическая, Краснознаменная, Станционная, Ухтомкорго, 1-я Вишневая, Герцена, Парижской Коммуны, Коммунальная, Цюрупы, Каширцева, д.Халино. |
| СТ-1 | Котельная 113 квартал | 1 | Филиал АО "РИР Энерго" - "Курская генерация" (ЕТО-1) | Зона действия котельной на ул. Бутко АО «РИР Энерго» описывается улицами: Западный парк, Бутко, Привокзальная, Интернациональная, Вокзальная, ВЧК, Дубровинского, Маяковского, 2-я Новоселовка, Октябрьская, Островского, Театральный пр-зд, Профсоюзная, Театральная. |
| ЕТО-7 (котельные МУП «Гортеплосеть») |  |  |  |  |
| СТ-7 | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на ул. Ломоносова, 44 МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: Ломоносова |
| СТ-7 | Котельная "ЛОК УВД" | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на урочище "Солянка" МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: ур.Солянка |
| СТ-7 | Котельная областной больницы, ул. Сумская, 45а | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на Ул. Сумская, 45а МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: Сумская |
| СТ-7 | Котельная "Косиново" | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на п. Косиново МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: п.Косиново |
| СТ-7 | Котельная "ул. Скорятина, 29" | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на ул. Скорятина, 29 МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: Скорятина, Верхняя Луговая |
| СТ-7 | Котельная "Южный пер., 16" | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на Южный пер., 16 МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: Южный пер. |
| СТ-7 | Котельная "Моква" | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на д. 1-я Моква описывается улицами: Парк Солянка |
| СТ-7 | Котельная детской поликлиники №5 | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на ул. В. Казацкая, 152 МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: Верхняя Казацкая |
| СТ-7 | Котельная школы №9 | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на ул. В. Казацкая, 196 МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: Верхняя Казацкая |
| СТ-7 | Котельная школы №12 | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на ул. Полевая, 17 МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: Полевая |
| СТ-7 | Котельная "ул. Литовская, 95" | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на ул. Литовская, 95 МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: Литовская, Малиновый пер. |
| СТ-7 | Котельная интерната №4 | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на ул. Ильича, 31А МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: Ильича |
| СТ-7 | Котельная д/сада №7 | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на пр-т Ленинского комсомола, 66 МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: пр-кт Ленинского Комсомола |
| ЕТО-2 (АО «ТЭСК») |  |  |  |  |
| СТ-2 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | 2 | АО «ТЭСК» | Зона действия котельной на ул. Домостроителей, 18 АО «ТЭСК» описывается улицами: Домостроителей, проспект Вячеслава Дериглазова, Евгения Клевцова |
| ЕТО -003 (ГУПКО "Курскоблжилкомхоз") |  |  |  |  |
| СТ-3 | Котельная по ул. Тускарная, 33 | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. Тускарная, 33 здания ГО и ЧС |
| СТ-3 | Котельная по ул. Сумская | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. Сумская на ОГУЗ "ОДКИБ" |
| СТ-3 | Котельная по ул. Антокольского, 1 | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. Антокольского, 1 на школу СОШ №11 |
| СТ-3 | Котельная по ул. 2-ая Стрелецкая, 46 | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. 2-ая Стрелецкая, 46 на школу "СОШ" № 16 |
| СТ-3 | Котельная по ул. Каширцева, 54 | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. Каширцева, 54 на школу "СОШ" № 37 |
| СТ-3 | Котельная по ул. Веспремская, 9 | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. Веспремская, 9 на Спорткомплекс |
| СТ-3 | Котельная по ул. Смородиновая | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. Веспремская, 9 на школу интернат №3 |
| СТ-3 | Котельная по ул. К. Маркса, 101 | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. К. Маркса, 101 на УГИБДД |
| СТ-3 | Котельная по ул. Магистральная, 42а | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. Магистральная, 42а на конноспортивную школу СОШ |
| СТ-3 | Котельная по ул. Пушкарная, 2 | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. Пушкарная, 2 на ОКПТД |
| СТ-3 | Котельная по Моква, Парк Солянка, 7 | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по Моква, Парк Солянка, 7 на ОБУЗ "ОДКБ" |
| СТ-3 | Котельная по ул. Веспемская, 8 | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. Веспемская, 8 на СК "Манеж" |
| ЕТО-004 (ООО "Агропроект") |  |  |  |  |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 23 |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 27 |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 29 |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 35 |
| СТ-4 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 26а |
| СТ-4 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 26в |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 11 |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 13 |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 15 |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 17 |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 8 |
| ЕТО -005 (АО "Курский комбинат хлебопродуктов") |  |  |  |  |
| СТ-5 | Котельная АО "ККХП" | 5 | АО «ККХП» | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 23 |
| ЕТО-006 (ООО «СБМ») |  |  |  |  |
| СТ-6 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | 6 | ООО "СБМ" | Зона действия котельной по пр-т Дружбы, 19Г |
| ЕТО-008 Санаторий –профилакторий Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе |  |  |  |  |
| СТ-7 | котельная санатория- профилактория Курского завода Маяк, по ул. Парк Солянка, 45 | 8 | Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе | Зона действия котельной санатория- профилактория Курского завода Маяк, по ул. Парк Солянка, 45 |

15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Изменений в зонах деятельности теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схем теплоснабжения муниципального образования городской округ г. Курск в 2025 не произошло.