Схема теплоснабжения

муниципального образования городской округ

город Курск

на 2022 - 2040 годы (актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Разработчик: Акционерное общество "Росатом Инфраструктурные решения»

Юр. адрес: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 1

Москва

2026 г.
СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2026 год)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Оглавление

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	5

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	5

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.	15

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов.	15

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии.	16

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.	22

6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения.	30

6.7 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации систем теплоснабжения	30

Перечень таблиц

Таблица 1– Перспективные нормативные потери сетевой воды в тепловых сетях	7

Таблица 2-  Сведения о баках аккумуляторах	15

Таблица 3 – Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды	18

Таблица 4 – Баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития системы теплоснабжения	23

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей источников тепла подробно рассмотрены в Книге 1 Обосновывающих материалов.

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполнен в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы;

- технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год (м3) с его нормируемой утечкой определяются по формуле:

где:

а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/ч·м3, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, принимается в размере 0,25% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения;

Vср.г – среднегодовой объем сетевой воды в трубопроводах тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, час;

mут.год.н– среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Затраты теплоносителя на пусковое заполнение тепловых сетей, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей по формуле:

где:

VЭТС – объем трубопроводов тепловой сети, на обслуживании, м3.

Расчетные годовые потери сетевой воды на регламентные испытания определятся по формуле:

В соответствии с СП 124.13330.2012:

- При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения».

- При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30 м3ч/Гкал. Емкость местных систем горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v=6 м3ч/Гкал средней часовой тепловой нагрузки.

Результаты расчета перспективных нормативных потерь сетевой воды, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплопотребления, по каждому источнику тепла, приведены в таблице 1.

Таблица 1– Перспективные нормативные потери сетевой воды в тепловых сетях

| Адрес котельной | Показатель |  | Ед. изм. | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» (ЕТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 1 605 048 |  | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 40 144 |  | 40 175 | 44 365 | 40 338 | 43 783 | 43 783 | 43 783 | 43 783 | 43 783 | 43 783 | 43 783 | 43 783 | 43 783 | 44 514 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 13 446 |  | 13 446 | 14 788 | 14788 | 14788 | 14788 | 14788 | 14788 | 14788 | 14788 | 14788 | 14788 | 14788 | 14 838 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | м3 | 1 658 832 |  | 1 658 832 | 1 663 425 | 1 664 201 | 1 663 425 | 1 663 425 | 1 663 425 | 1 663 425 | 1 663 425 | 1 663 425 | 1 663 425 | 1 663 425 | 1 663 425 | 1 663 425 |
| Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 841 390 |  | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 40 338 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 21 808 |  | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 20 010 | 20 010 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 7 269 |  | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Итого |  | м3 | 870 467 |  | 870 467 | 870 737 | 870 737 | 870 737 | 870 737 | 870 737 | 870 737 | 870 737 | 870 737 | 870 737 | 870 737 | 872 173 | 872 173 |
| Курская ТЭЦ-СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 1 052 846 |  | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 36 144 |  | 37 047 | 36 144 | 37 047 | 42 634 | 42 634 | 42 634 | 42 634 | 42 634 | 42 634 | 42 634 | 42 634 | 42 634 | 42 634 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 12 048 |  | 12 349 | 12 048 | 12 349 | 14 211 | 14 211 | 14 211 | 14 211 | 14 211 | 14 211 | 14 211 | 14 211 | 14 211 | 14 211 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | м3 | 1 101 038 |  | 1 102 242 | 1 102 399 | 1 102 242 | 1 109 691 | 1 109 691 | 1 109 691 | 1 109 691 | 1 109 691 | 1 109 691 | 1 109 691 | 1 109 691 | 1 109 691 | 1 109 691 |
| Котельная "113 кв.", ул. ВЧК | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 70 629 |  | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 6168 |  | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 2056 |  | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 |
| Котельная ООО "ТГК" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 248 367 |  | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 27 795 |  | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 9 265 |  | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | м3 | 285 427 |  | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 |
| МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 15,5 |  | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 1,1 |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | м3 | 16,6 |  | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| Котельная, пос. Косиново | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 555 |  | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 194,31 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 14 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 64,77 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 |
|  | Итого |  |  |  | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 29,0 |  | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18,5 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,2 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | м3 | 34 |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Котельная, Южный пер., д.16 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 58,4 |  | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 3,6 |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 26,6 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 1,3 |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 8,9 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | м3 | 63,3 |  | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |
| Котельная "Моква", д. 1-я Моква | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 269 |  | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 36,2 |  | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 76,2 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 15,4 |  | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 25,4 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 |
| Котельная детской поликлиники №5, ул. В. Казацкая, 152 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 12,4 |  | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,2 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Котельная школы №9, ул. В. Казацкая, 196 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 6,42 |  | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
| Котельная школы №12, ул. Полевая, 17 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 40,6 |  | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 1,3 |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| Котельная, ул. Литовская, д.95 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 588,8 |  | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 50,8 |  | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 236,3 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 12,3 |  | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 78,8 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 651,9 | 3632,1 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 |
| Котельная интерната №4, ул. Ильича, 31А | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 10,9 |  | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 1,3 |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 18 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 6 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | м3 | 12,8 |  | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 59,0 |  | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 3,1 |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 63,6 | 272,2 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |  |
| Котельная "ул. Понизовка, 52" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 1201,9 |  | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 85,6 |  | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 28,5 |  | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" (ЕТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО "ТЭСК" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 32 449 |  | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 |
|  | Технологические потери теплоносителя | В том числе пусковое заполнение | м3 | 41 |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 4 990 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 |
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" (ЕТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ГО и ЧС ул. Тускарная, 33 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 177 |  | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 12,6 |  | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 4,2 |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" ул. Сумская | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 1020 |  | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 72,7 |  | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 24,2 |  | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 |
| Котельная "СОШ №11", ул. Антокольского | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 257 |  | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 18,3 |  | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 6,1 |  | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Котельная "СОШ №16", ул. Стрелецкая | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 237 |  | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 16,9 |  | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 5,6 |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Котельная "СОШ №37", ул. Каширцева, 54 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 224 |  | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 5,3 |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Котельная Спорткомплекса ул. Веспремская, 9 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 278 |  | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 19,8 |  | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 6,6 |  | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Котельная "Школа-интернат №3" ул. Смородиновая | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 359 |  | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 25,5 |  | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 8,5 |  | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| Котельная УГИБДД ул. К. Маркса, 101 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 1482 |  | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 105,6 |  | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 35,2 |  | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 |
| Котельная "Конноспортивная СОШ" ул. Магистральная, 42а | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 475 |  | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 33,8 |  | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 11,3 |  | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Котельная ОКПТД ул. Пушкарная, 2 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  |  | 249 |  | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 17,8 |  | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 5,9 |  | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| ООО «Агропроект» (ЕТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 632 |  | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 392 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 880 |  | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 62,7 |  | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 20,9 |  | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 842 |  | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 60 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 1097 |  | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 78,1 |  | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 26 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 847 |  | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 60,3 |  | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 20,1 |  | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 379 |  | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 27 |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 1008 |  | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 71,8 |  | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 23,9 |  | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 439 |  | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 31,2 |  | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 10,4 |  | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 529 |  | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 37,7 |  | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 12,6 |  | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 397 |  | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 28,3 |  | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 9,4 |  | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| АО «Курский комбинат хлебопродуктов» (АО «ККХП») (ЕТО-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО "ККХП" Магистральный пр., 22Г | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 4395 |  | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 313 |  | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 104,3 |  | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 |
| ООО «СБМ» (ЕТО-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 592 |  | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 42,1 |  | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 14 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 |
| Санаторий –профилакторий Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе (ЕТО-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная санатория- профилактория Курского завода Маяк, по ул. Парк Солянка, д. 42 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 270,5 |  | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 0,0471 |  | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 0,0628 |  | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 |

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

В настоящее время подпитка тепловой сети осуществляется на источниках теплоснабжения. Значительная часть потребителей получают горячее водоснабжение по открытой схеме, от Курской ТЭЦ-4 и Курской ТЭЦ СЗР, котельной 113 кв. и котельной ООО «ТГК».

Нагрузка горячего водоснабжения с открытым водозабором составляет 117,2 Гкал/ч. Среднечасовой расход теплоносителя составляет 2072 м3/ч, а максимальный – 4973 м3/ч.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов.

Предоставленная информация о наличии и количестве баков-аккумуляторов теплоснабжающими организациями, приведена в таблице 2.

Таблица 2-  Сведения о баках аккумуляторах

| Адрес ТЭЦ/ котельной | Бак аккумулятор |
| --- | --- |
|  | шт. |
| филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |  |
| Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | 2х1000 |
| Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | 4х2250 |
| Курская ТЭЦ-СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | 3х3000 |
| МУП "Гортеплосеть" |  |
| Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | нет |
| Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" | нет |
| Котельная, пос. Косиново | 3х76 |
| Котельная, ул. Пирогова, д.14 | 2х20 |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 | нет |
| Котельная, Южный пер., д.16 | нет |
| Котельная "Моква", д. 1-я Моква | 2х80 |
| Котельная детской поликлиники №5, ул. В. Казацкая, 152 | нет |
| Котельная школы №9, ул. В. Казацкая, 196 | нет |
| Котельная школы №12, ул. Полевая, 17 | нет |
| Котельная, ул. Литовская, д.95 | 1х2 |
| Котельная интерната №4, ул. Ильича, 31А | нет |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 | нет |
| Котельная "113 кв.", ул. ВЧК | 3х400 |
| Котельная "ул. Понизовка, 52" | нет |
| Котельная по ул 1 Каслинский, 2б | нет |
| ООО "Теплогенерирующая компания" |  |
| Котельная ООО "ТГК" | 2х2000 |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" |  |
| ТЭЦ АО "ТЭСК" | 2х800 |
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |  |
| Котельная ГО и ЧС ул. Тускарная, 33 | 1х3 |
| Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" ул. Сумская | 4х1,25 |
| Котельная "СОШ №11", ул. Антокольского | нет |
| Котельная "СОШ №16", ул. Стрелецкая | нет |
| Котельная "СОШ №37", ул. Каширцева, 54 | нет |
| Котельная Спорткомплекса ул. Веспремская, 9 | нет |
| Котельная "Школа-интернат №3" ул. Смородиновая | 2х2,5 |
| Котельная УГИБДД ул. К. Маркса, 101 | нет |
| Котельная "Конноспортивная СОШ" ул. Магистральная, 42а | нет |
| Котельная ОКПТД ул. Пушкарная, 2 | нет |
| ООО «Агропроект» |  |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | нет |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | нет |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | нет |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | нет |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | нет |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | нет |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | нет |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | нет |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | нет |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | нет |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8 | нет |
| АО «Курский комбинат хлебопродуктов» (АО «ККХП») |  |
| Котельная АО "ККХП" Магистральный пр., 22Г | 2х75 |
| ООО «СБМ» |  |
| Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | нет |
| Санаторий –профилакторий Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе |  |
| Газовая котельная санатория -профилактория «Маяк» | 2*200 |

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии.

Принцип расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, отражен в главе 7 Книги 1.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусматривается дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3

Таблица 3 – Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды

| Адрес котельной | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал АО РИР Энерго - «Курская генерация» (ЕТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 497,2 | 497,6 | 499,0 | 499,0 | 499,0 | 499,0 | 499,0 | 499,0 | 499,0 | 499,0 | 499,0 | 499,0 | 499,0 | 499,0 | 499,0 | 499,0 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 535,3 | 535,7 | 537,8 | 537,8 | 537,8 | 537,8 | 537,8 | 537,8 | 537,8 | 537,8 | 537,8 | 537,8 | 537,8 | 537,8 | 537,8 | 537,8 |
| Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 248,5 | 248,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 287,8 | 287,8 | 290,8 | 290,8 | 290,8 | 290,8 | 290,8 | 290,8 | 290,8 | 290,8 | 290,8 | 290,8 | 290,8 | 290,8 | 290,8 | 290,8 |
| Курская ТЭЦ-СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 459,7 | 459,7 | 481,9 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 734,5 | 734,5 | 797,4 | 824,8 | 824,8 | 824,8 | 824,8 | 824,8 | 824,8 | 824,8 | 824,8 | 824,8 | 824,8 | 824,8 | 824,8 | 824,8 |
| МУП «Гортеплосеть» (ЕТО-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Котельная, пос. Косиново | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная, Южный пер., д.16 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Котельная "Моква", д. 1-я Моква | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Котельная детской поликлиники №5, ул. В. Казацкая, 152 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная школы №9, ул. В. Казацкая, 196 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная школы №12, ул. Полевая, 17 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная, ул. Литовская, д.95 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Котельная интерната №4, ул. Ильича, 31А | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная "113 кв.", ул. ВЧК | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Котельная "ул. Понизовка, 52" | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Котельная «Экспедиционная, 2» | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Котельная Областной больницы, ул Сумская, 45а | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Котельная 1-я Кислинская, 2б | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ООО "Теплогенерирующая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТГК" | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,32 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 370,6 |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" (ЕТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО "ТЭСК" | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 37,3 | 37,6 | 37,9 | 38,2 | 38,6 | 38,9 | 39,2 | 39,5 | 37,3 | 37,6 | 37,9 |
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" (ЕТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ГО и ЧС ул. Тускарная, 33 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" ул. Сумская | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Котельная "СОШ №11", ул. Антокольского | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная "СОШ №16", ул. Стрелецкая | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Котельная "СОШ №37", ул. Каширцева, 54 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Котельная Спорткомплекса ул. Веспремская, 9 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная "Школа-интернат №3" ул. Смородиновая | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная УГИБДД ул. К. Маркса, 101 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| Котельная "Конноспортивная СОШ" ул. Магистральная, 42а | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Котельная ОКПТД ул. Пушкарная, 2 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| ООО «Агропроект» (ЕТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| АО «Курский комбинат хлебопродуктов» (АО «ККХП») (ЕТО-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО "ККХП" Магистральный пр., 22Г | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
| ООО «СБМ» (ЕТО-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Санаторий –профилакторий Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе (ЕТО-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная санатория- профилактория Курского завода Маяк, по ул. Парк Солянка, д. 42 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

На четырех котельных МУП «Гортеплосеть» отсутствуют установки обработки воды для подпитки тепловой сети, что приводит к образованию накипи на внутренних поверхностях нагрева котлов, перерасходу топлива, к частым ремонтам и заменам котлов. Эффективная защита котлов от накипи и коррозии может быть достигнута путем дозировки комплексонов (установка автоматического дозатора комплексонов) или по способу натрий-катионирования (этот метод водоподготовки требует больших капвложений, а также требует постоянного квалифицированного обслуживающего персонала). В связи с высокой общей жесткостью воды, идущей на приготовление горячей воды, отсутствием химводоподготовки, срок службы водяных подогревателей со стороны нагреваемой среды значительно ниже нормативного.

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети.

Баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития системы теплоснабжения до 2040 года представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития системы теплоснабжения

| Адрес котельной | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал АО РИР Энерго - «Курская генерация» (ЕТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 116 | 116 | 116 | 116 | 121 | 124 | 128 | 128,2 | 128 | 128,2 | 128 | 128,2 | 128 | 128 | 128,2 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 384 | 384 | 384 | 384 | 379 | 376 | 372 | 371,8 | 372 | 371,8 | 372 | 371,8 | 372 | 372 | 371,8 |
|  |  | % | 76,8% | 76,8% | 76,8% | 76,8% | 75,8% | 75,2% | 74,4% | 74,4% | 74,4% | 74,4% | 74,4% | 74,4% | 74,4% | 74,4% | 74,4% |
| Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 248 | 248 | 248 | 248 | 249 | 249 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 249,9 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 252 | 252 | 252 | 252 | 251 | 251 | 250,1 | 250,1 | 250,1 | 250,1 | 250,1 | 250,1 | 250,1 | 250,1 | 250,1 |
|  |  | % | 50,4% | 50,40% | 50,40% | 50,40% | 50,20% | 50,20% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Курская ТЭЦ-СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 299,1 | 306,1 | 306,1 | 306,1 | 306,1 | 306,1 | 306,1 | 306,1 | 306,1 | 306,1 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 100,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 |
|  |  | % | 27,75% | 27,75% | 27,75% | 27,75% | 27,75% | 25,23% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |
| МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка"; Установленная производительность ВПУ; м3/ч; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3. Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме; м3/ч; 0,45; 0,45; 0,45; 0,45; 0,45; 0,45; 0,45; 0,45; 0,45; 0,45; 0,45; 0,45; 0,45; 0,45; 0,45. Резерв/дефицит мощности ВПУ; м3/ч; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55. %; 85,00%; 85,00%; 85,00%; 85,00%; 85,00%; 85,00%; 85,00%; 85,00%; 85,00%; 85,00%; 85,00%; 85,00%; 85,00%; 85,00%; 85,00%. Котельная, пос. Косиново; Установленная производительность ВПУ; м3/ч; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5. Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме; м3/ч; 0,054; 0,054; 0,054; 0,054; 0,054; 0,054; 0,054; 0,054; 0,054; 0,054; 0,054; 0,054; 0,054; 0,054; 0,054. Резерв/дефицит мощности ВПУ; м3/ч; 4,946; 4,676; 4,676; 4,676; 4,676; 4,676; 4,676; 4,676; 4,676; 4,676; 4,676; 4,676; 4,676; 4,676; 4,676. %; 98,92%; 93,52%; 93,52%; 93,52%; 93,52%; 93,52%; 93,52%; 93,52%; 93,52%; 93,52%; 93,52%; 93,52%; 93,52%; 93,52%; 93,52%. Котельная, ул. Скорятина, д.29; Установленная производительность ВПУ; м3/ч; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5. Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме; м3/ч; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25. Резерв/дефицит мощности ВПУ; м3/ч; 4,25; 4,25; 4,25; 4,25; 4,25; 4,25; 4,25; 4,25; 4,25; 4,25; 4,25; 4,25; 4,25; 4,25; 4,25. %; 94,44%; 94,44%; 94,44%; 94,44%; 94,44%; 94,44%; 94,44%; 94,44%; 94,44%; 94,44%; 94,44%; 94,44%; 94,44%; 94,44%; 94,44%. Котельная, Южный пер., д.16; Установленная производительность ВПУ; м3/ч; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5. Адрес котельной; Показатель; Ед. изм.; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038-2040. Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме; м3/ч; 0,36; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04. Резерв/дефицит мощности ВПУ; м3/ч; 4,456; 4,456; 4,456; 4,456; 4,456; 4,456; 4,456; 4,456; 4,456; 4,456; 4,456; 4,456; 4,456; 4,456; 4,456. %; 99,00%; 99,00%; 99,00%; 99,00%; 99,00%; 99,00%; 99,00%; 99,00%; 99,00%; 99,00%; 99,00%; 99,00%; 99,00%; 99,00%; 99,00%. Котельная "Моква", д. 1-я Моква; Установленная производительность ВПУ; м3/ч; 11,8; 11,8; 11,8; 11,8; 11,8; 11,8; 11,8; 11,8; 11,8; 11,8; 11,8; 11,8; 11,8; 11,8; 11,8. Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме; м3/ч; 3,2; 3,2; 3,2; 3,2; 3,2; 3,2; 3,2; 3,2; 3,2; 3,2; 3,2; 3,2; 3,2; 3,2; 3,2. Резерв/дефицит мощности ВПУ; м3/ч; 8,6; 8,6; 8,6; 8,6; 8,6; 8,6; 8,6; 8,6; 8,6; 8,6; 8,6; 8,6; 8,6; 8,6; 8,6. %; 72,88%; 72,88%; 72,88%; 72,88%; 72,88%; 72,88%; 72,88%; 72,88%; 72,88%; 72,88%; 72,88%; 72,88%; 72,88%; 72,88%; 72,88%. Котельная, ул. Литовская, д.95; Установленная производительность ВПУ; м3/ч; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме; м3/ч; 0,09; 0,09; 0,09; 0,09; 0,09; 0,09; 0,09; 0,09; 0,09; 0,09; 0,09; 0,09; 0,09; 0,09; 0,09. Резерв/дефицит мощности ВПУ; м3/ч; 0,91; 0,91; 0,91; 0,91; 0,91; 0,91; 0,91; 0,91; 0,91; 0,91; 0,91; 0,91; 0,91; 0,91; 0,91. %; 91,00%; 91,00%; 91,00%; 91,00%; 91,00%; 91,00%; 91,00%; 91,00%; 91,00%; 91,00%; 91,00%; 91,00%; 91,00%; 91,00%; 91,00%. Котельная интерната №4, ул. Ильича, 31А; Установленная производительность ВПУ; м3/ч; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8. Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме; м3/ч; 0,002; 0,002; 0,002; 0,002; 0,002; 0,002; 0,002; 0,002; 0,002; 0,002; 0,002; 0,002; 0,002; 0,002; 0,002. Резерв/дефицит мощности ВПУ; м3/ч; 7,998; 7,998; 7,998; 7,998; 7,998; 7,998; 7,998; 7,998; 7,998; 7,998; 7,998; 7,998; 7,998; 7,998; 7,998. %; 99,98%; 99,98%; 99,98%; 99,98%; 99,98%; 99,98%; 99,98%; 99,98%; 99,98%; 99,98%; 99,98%; 99,98%; 99,98%; 99,98%; 99,98%. Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66; Установленная производительность ВПУ; м3/ч; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме; м3/ч; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03. Резерв/дефицит мощности ВПУ; м3/ч; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97. %; 97,00%; 97,00%; 97,00%; 97,00%; 97,00%; 97,00%; 97,00%; 97,00%; 97,00%; 97,00%; 97,00%; 97,00%; 97,00%; 97,00%; 97,00%. Котельная "113 кв.", ул. Бутко; Установленная производительность ВПУ; м3/ч; 80; 80; 80; 80; 80; 80; 80; 80; 80; 80; 80; 80; 80; 80; 80. Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме; м3/ч; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20. Резерв/дефицит мощности ВПУ; м3/ч; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60. %; 75,00%; 75,00%; 75,00%; 75,00%; 75,00%; 75,00%; 75,00%; 75,00%; 75,00%; 75,00%; 75,00%; 75,00%; 75,00%; 75,00%; 75,00%. Котельная «Экспедиционная, 2»; Установленная производительность ВПУ; м3/ч; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5. Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме; м3/ч; 0,011; 0,011; 0,011; 0,011; 0,011; 0,011; 0,011; 0,011; 0,011; 0,011; 0,011; 0,011; 0,011; 0,011; 0,011. Резерв/дефицит мощности ВПУ; м3/ч; 1,489; 1,489; 1,489; 1,489; 1,489; 1,489; 1,489; 1,489; 1,489; 1,489; 1,489; 1,489; 1,489; 1,489; 1,489. %; 99,27%; 99,27%; 99,27%; 99,27%; 99,27%; 99,27%; 99,27%; 99,27%; 99,27%; 99,27%; 99,27%; 99,27%; 99,27%; 99,27%; 99,27%. Котельная "ул. Понизовка, 52"; Установленная производительность ВПУ; м3/ч; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Адрес котельной; Показатель; Ед. изм.; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038-2040. Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме; м3/ч; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14. Резерв/дефицит мощности ВПУ; м3/ч; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857. %; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%. Котельная Областной больницы, ул Сумская, 45а; Установленная производительность ВПУ; м3/ч; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2. Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме; м3/ч; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14. Резерв/дефицит мощности ВПУ; м3/ч; 1,86; 1,86; 1,86; 1,86; 1,86; 1,86; 1,86; 1,86; 1,86; 1,86; 1,86; 1,86; 1,86; 1,86; 1,86. %; 93,00%; 93,00%; 93,00%; 93,00%; 93,00%; 93,00%; 93,00%; 93,00%; 93,00%; 93,00%; 93,00%; 93,00%; 93,00%; 93,00%; 93,00%. Котельна+A62:A113я "ул. Понизовка, 52"; Установленная производительность ВПУ; м3/ч; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме; м3/ч; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14. Резерв/дефицит мощности ВПУ; м3/ч; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857; 0,857. %; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%; 85,70%. |
| ООО "Теплогенерирующая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТГК" | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 46,32 | 46,32 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 353,7 | 353,7 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 345,2 | 345,2 | 345,2 | 345,2 | 345,2 | 345,2 | 345,2 | 345,2 | 345,2 | 345,2 |
|  |  | % | 88,4% | 88,4% | 88,3% | 88,3% | 88,3% | 86,3% | 86,3% | 86,30% | 86,30% | 86,30% | 86,30% | 86,30% | 86,3% | 86,30% | 86,30% |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" (ЕТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО "ТЭСК" | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,0 | 22,0 |
|  |  | % | 85,8% | 85,8% | 85,8% | 85,8% | 85,8% | 85,8% | 85,6% | 85,5% | 85,3% | 85,2% | 85,1% | 85,0% | 84,9% | 84,7% | 84,6% |
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" (ЕТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ГО и ЧС ул. Тускарная, 33 | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 |
|  |  | % | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% |
| Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" ул. Сумская | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

| Адрес котельной | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
|  |  | % | 96,1% | 96,1% | 96,1% | 96,1% | 96,1% | 96,1% | 96,1% | 96,1% | 96,1% | 96,1% | 96,1% | 96,1% | 96,1% | 96,1% | 96,1% |
| Котельная "СОШ №11", ул. Антокольского | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
|  |  | % | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,5% | 98,50% | 98,50% |
| Котельная "СОШ №16", ул. Стрелецкая | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 |
|  |  | % | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,6% | 98,60% | 98,60% |
| Котельная "СОШ №37", ул. Каширцева, 54 | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 2,073 | 2,073 | 2,073 | 2,073 | 2,073 | 2,073 | 2,073 | 2,073 | 2,073 | 2,073 | 2,073 | 2,073 | 2,073 | 2,073 | 2,073 |
|  |  | % | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,7% | 98,70% | 98,70% |
| Котельная Спорткомплекса ул. Веспремская, 9 | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
|  |  | % | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,80% | 98,8% | 98,80% | 98,80% |
| Котельная "Школа-интернат №3" ул. Смородиновая | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 3,157 | 3,157 | 3,157 | 3,157 | 3,157 | 3,157 | 3,157 | 3,157 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 |
|  |  | % | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,0% | 99,00% | 99,00% |
| Котельная УГИБДД ул. К. Маркса, 101 | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
|  |  | % | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 96,10% | 96,10% | 96,10% | 96,10% | 96,1% | 96,10% | 96,10% |
| Котельная "Конноспортивная СОШ" ул. Магистральная, 42а | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| Адрес котельной | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
|  |  | % | 97,80% | 97,80% | 97,80% | 97,80% | 97,80% | 97,80% | 97,80% | 97,80% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,5% | 98,5% | 98,5% |
| Котельная ОКПТД ул. Пушкарная, 2 | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 |
|  |  | % | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,6% | 98,60% | 98,60% |
| ООО «Агропроект» (ЕТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 |
|  |  | % | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,50% | 92,5% | 92,50% | 92,50% |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 |
|  |  | % | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,6% | 89,60% | 89,60% |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  |  | % | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,0% | 90,00% | 90,00% |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  |  | % | 87,00% | 87,00% | 87,00% | 87,00% | 87,00% | 87,00% | 87,00% | 87,00% | 87,00% | 87,00% | 87,00% | 87,00% | 87,0% | 87,00% | 87,00% |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 |
|  |  | % | 89,90% | 89,90% | 89,90% | 89,90% | 89,90% | 89,90% | 89,90% | 89,90% | 89,90% | 89,90% | 89,90% | 89,90% | 89,9% | 89,90% | 89,90% |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Адрес котельной | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2040 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 |
|  |  | % | 95,50% | 95,50% | 95,50% | 95,50% | 95,50% | 95,50% | 95,50% | 95,50% | 95,50% | 95,50% | 95,50% | 95,50% | 95,5% | 95,50% | 95,50% |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  |  | % | 88,00% | 88,00% | 88,00% | 88,00% | 88,00% | 88,00% | 88,00% | 88,00% | 88,00% | 88,00% | 88,00% | 88,00% | 88,0% | 88,00% | 88,00% |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 |
|  |  | % | 94,80% | 94,80% | 94,80% | 94,80% | 94,80% | 94,80% | 94,80% | 94,80% | 94,80% | 94,80% | 94,80% | 94,80% | 94,8% | 94,80% | 94,80% |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
|  |  | % | 93,70% | 93,70% | 93,70% | 93,70% | 93,70% | 93,70% | 93,70% | 93,70% | 93,70% | 93,70% | 93,70% | 93,70% | 93,7% | 93,70% | 93,70% |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 |
|  |  | % | 95,30% | 95,30% | 95,30% | 95,30% | 95,30% | 95,30% | 95,30% | 95,30% | 95,30% | 95,30% | 95,30% | 95,30% | 95,3% | 95,30% | 95,30% |
| АО «Курский комбинат хлебопродуктов» (АО «ККХП») (ЕТО-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО "ККХП" Магистральный пр., 22Г | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 |
|  |  | % | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| ООО «СБМ» (ЕТО-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  |  | % | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,0% | 93,00% | 93,00% |

| Адрес котельной | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санаторий –профилакторий Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе (ЕТО-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая rотельная Санатория – Профилактория «Маяк», г. Курск, Ул. Парк Солянка, Д. 45 | Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Расчетная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Резерв/дефицит мощности ВПУ | м3/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | % | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 85,7% | 85,71% | 85,71% |

6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения.

За период, с момента утверждения раннее разработанной схемы теплоснабжения изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах не зафиксировано.

6.7 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации систем теплоснабжения

Изменений в балансах производительности водоподготовительных установок, за период, предшествующий актуализации систем теплоснабжения, не зафиксировано. Состав ВПУ на источниках тепла за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не изменился.